## Kučice HomePort
TROŠKOVNIK
ZA IZRADU KUČICA ZA GRANIČNU KONTROLU U HOMEPORT TERMINALU
Stavka | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika i programu kontrole i osiguranja kakvoće. Svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletnu izradu te stavke i to: nabava i ugradba materijala i opreme, svi prijenosi, prevozi i odvozi, skrb oko svih konstruktivnih elemenata do potpunog vezivanja, zaštita gotovih dijelova objekata i opreme. U cijenu svake stavke moraju biti uračunati i svi pomoćni radovi, zaštita okolnih objekata, zaštita postojećih instalacija, održavanje i čišćenje prostora gradnje. Ponuđač će prije davanja ponude s investitorom pojasniti tekst svake stavke i samim davanjem ponude dokazati da u troškovniku, za njega, nema nikakvih nepoznanica niti nejasnoća te tijekom izvođenja ovog objekta neće tražiti nikakve izmjene niti nova tumačenja teksta. Svu opremu, detalje i boje dobaviti, izvesti i odrediti u dogovoru s glavnim projektantom.
A. | MONTAŽERSKI RADOVI I OPREMA
Napomena: troškovnik se odnosi za jednu kučicu. Projektom su predviđene tri.
Napomena: sve stavke podrazumijevaju dobavu/ proizvodnju, dopremu, ugradnju.
Napomena: Svugdje gdje je potrebno uključena radna skela.
Napomena: Sve pozicije sadrže troškove (prema općim uvjetima za izradu) izrade i materijala izrade, te svog spojnog materijala potrebnog za element u funkciji / dobave, transport do objekta i po objektu, pakiranje / raspakiravanje, montažu na poziciju iz projekta s uključenim svim potrebnim spojnim, montažnim, ovjesnim i ostalim materijalom potrebnim za potpuno funkcioniranje elementa / sustava. Dakle, sve stavke troškovnika bez obzira da li je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu, te ugradbu svog potrebnog materijala i opreme.
Svu dokumentaciju vezanu za sve pozicije (garancijski listovi, upute, atesti) predati investitoru. Sukladno navedenom, ponuda uključuje odgovarajuće ateste i garancije kao dokaz standarda kvalitete za sve ugrađene proizvode i materijale. Svi proizvodi moraju imati porijeklo dobave iz zemalja članica EU. Svi materijali upotrebljeni u tekstilnoj opremi moraju imati atest trajnih karakteristika B1 prema DIN 4102 ili drugi odgovarajući. Izvođač je obavezan prema opisima troškovnika dostaviti uzorke tkanine i drugih materijala (metal, staklo, plastika i sl.) na odabir i ovjeru projektantu. Sve radove ugradbe je potrebno izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji, te zahtjevima i uputama nadzornog inženjera. Sve elemente potrebno je zaštititi do primopredaje objekata. Finalizirani rad uključuje odvoz ambalaže, te svog otpadnog i neiskorištenog sekundarnog materijala s gradilišta.
A.1. | Nosiva konstrukcija se izrađuje od inox cijevi A-4 presjeka 60x60mm i 40x40mm.
a. | presjeka 60x60mm | m1 | 78 |  | 0
b. | presjeka 40x60mm (za radnu plohu) | m1 | 9 |  | 0
A.2. | Podna ploha je uzdignuta 28cm od završne kote postojećeg terena. Cijelim opsegom podne plohe se proteže sokl od nehrđajučeg brušenog inox čelika kao zaštita od slučajnih udraca. Također u gornjoj zoni sa boka je obloga od brušenog inox čelika
a. | podna ploha od OSB panel ploče d=2cm | m2 | 5.2 |  | 0
b. | podna ploha od laminirane panel ploče d=2cm | m2 | 5.2 |  | 0
c. | sokl od nehrđajučeg inox čelika prevaljene širine 42cm | m1 | 9 |  | 0
d. | sokl od nehrđajučeg inox čelika u gornjoj zoni prevaljene širine 40cm | m1 | 5 |  | 0
e. | podesivi naslon za noge 4komx75cm | m1 | 3 |  | 0
A.3. | Vertikalne stranice kabine se izrađuju od kaljenog stakla 10mm. Bočne stranice se oblažu neprozirnom folijom. Prednje u dijelu iznad radne plohe ostaju neprozirne. Na prednjem staklu se predviđa perforacija u dvije grupe 10x30cm i kružni otvor ø15cm s manjim perforacijama.
a. | bočne plohe kaljenog stakla d=10mm | m2 | 16 |  | 0
b. | neprozirna folija | m2 | 12.5 |  | 0
A.4. | Na bočnoj strani se ugrađuju jednokrilna zaokretna vrata od kaljenog stakla sa cilindar bravom, dimenzija 90x196 cm , 10 mm kaljeno staklo. Na sredini vratnog krila je SOLIDO cilindar brava sa kvakom kao Dormakaba Plus 3020 N. Brava se zaključava u metalni dovratnik, dubina falca 20mm. Sav okov, brava I kvaka Dormakaba ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti sav pomoćni material, brtvene trake, sve komplet do pune fukcionalnosti vrata.
a. | dim.90x196 cm | kom | 1 |  | 0
b. | samoljepive cut-out folija na vrata | m2 | 1.76 |  | 0
A.5. | Horizontalna ploha pulta i radnog stola od laminirane iverice d=4cm (bijelo ral 9015) se montira na poprečne inox cijevi 40x60mm U radnoj plohi se izrađuju dva upuštena dijela za postavu monitora i provod kabela.
| horizontalna plohe pulta i radnog stola od laminirane iverice d=4cm, 2x(93x219cm) | m2 | 4.1 |  | 0
A.6. | Ispod radne ploge u središnjem dijelu se montira ladica za zaključavanje sa nosačem kompjuterskog procesora. Ladica se montira konzolno na vertikalni nosač i ovješena na poprečni nosač radne plohe. Boja bijela, RAL 9015.
a. | ladica s ključem dim.40x50x15cm | kom | 2 |  | 0
b. | nosač komp procesora dim. 40x50x50cm | kom | 2 |  | 0
A.7. | Na prednje staklo se ugrađuju četiri skale od folije za mjerenje visine putnika.
| samoljepljiva skala za mjerenje visine | kom | 4 |  | 0
A.8. | Na čelične nosače na uglovima se ugrađuju zaobljena konveksna ogledala
| ogledala | kom | 4 |  | 0
A.9. | Strop se oblaže trapeznim limom za stropove H-Metal. Lim u obliku trapeza vrste TR 20. Limena provršina se pričvrščuje s gornje strane čeličnih profila Limeni strop služi kao zaštita od eventualnog prokišnjavanja u prostrou terminala.
| trapezni lim za stropove | m2 | 5.2 |  | 0
A.10. | Dobava radne stolice sa zvjezdastom osnovom s 5 nogu i kotačića, proizvod Ikea Langfjall ili jednakovrijedan. Sjedište: Ukupna kompozicija: 100 % poliestersko vlakno Sjedište: Čelik Pjena u sjedištu: Visoko elastična PU pjena (hladna pjena) 65 kg/m3 Zvjezdasta osnova s 5 nogu i kotača: Osnova: Aluminij, Epoksidni/poliesterski premaz u prahu Kotači: Polipropilenska plastika, Sintetička guma Zaporni mehanizam: Čelik, Čelik, Epoksidni/poliesterski premaz u prahu. Boja: tamno siva. | kom | 2 |  | 0
A.11. | Doprema i montaža kompjutera i skenera za obavljanje pasport kontrole | kompl | 4 |  | 0
A.12. | Doprema i montaža led display-a za elektroničku signalizaciju. Dimenzije 110x30cm | kompl | 4 |  | 0
A.13. | Izrada spoja struje preko stropa kučice, preko displeya i kroz vertikalni čelični profil. | kompl | 1 |  | 0
A. | MONTAŽERSKI RADOVI I OPREMA ZA JEDNU KUČICU |  |  |  | 0
B. | MONTAŽERSKI RADOVI I OPREMA ZA TRI KUČICE
B.1. | Kompletno dovršena kučica za vršenje granične kontrole | kom | 3 | 0 | 0
B. | MONTAŽERSKI RADOVI I OPREMA ZA TRI KUČICE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
B. | MONTAŽERSKI RADOVI I OPREMA ZA TRI KUČICE UKUPNO /EURO/: |  |  |  | 0
| PDV - 25% /EURO/ : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO /EURO/ : |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Iskazane količine po pojedinim stavkama služe za grubo sagledavanje opsega i količine radova. Obračun će se vršiti prema stvarno utrošenim količinama utvrđenim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od službe stručnog nadzora.
Lučka uprava Dubrovnik se obavezuje do zaključenja natječaja omogućiti svakom ponuditelju obilazak objekta te pružiti eventualne dodatne informacije u svrhu izrade kvalitetnije ponude.